长沙市望城区关于申请对2021年省生态环境警示片反馈的“部分乡镇污水处理建设进度滞后，厂管网不配套，进水浓度低，未正常运行”问题整改完成情况报告

2021年省生态环境警示片反馈的“部分乡镇污水处理建设进度滞后，厂管网不配套，进水浓度低，未正常运行”问题，我区已按照整改方案制定的整改措施完成整改任务、实现整改目标，现将情况报告如下。
一、反馈问题

按照污染防治攻坚战要求，应于2020年底正常运行，随机抽查部分乡镇污水处理厂，发现湘潭市姜畲镇和泉塘镇、衡阳市长江镇、金兰镇、大浦镇，永州市普利桥镇，常德汉寿县洋淘湖、龙潭桥污水处理建设进度滞后，厂管网不配套，进水浓度低，未正常运行等问题，麻阳工业园园区污水处理厂设计规模1千吨，日进水十来吨，进水 C0D30 以下。

二、整改目标

加强区域配套管网建设，逐步提高我区10座乡镇污水处理厂进水浓度，提升污水处理效果。

三、整改时限

2025年12月31日前。

四、整改措施

根据长沙市住建局制定《长沙市乡镇污水处理厂建设和运行考核办法》，进一步规范管理，开展望城区乡镇污水处理厂配套主支污水管网修复和新建工作。

五、整改措施完成情况

1.健全管理制度，加强巡查监管。2022年，我区出台了《长沙市望城区乡镇污水处理设施运行监督管理办法》（望住建发〔2022〕6号），对乡镇污水管网及设备、乡镇污水处理厂生产运营各个环节实行有效监管，确保各乡镇污水处理厂实现正常运行，尾水达标排放。

2.开展管线检测，进行查漏补缺。我区委托第三方管网检测公司，对全区10座乡镇污水处理厂配套污水管网进行管道内窥检测，健全乡镇污水管网数据，科学指导乡镇污水管网建设项目铺排。
3.加大管网建设，完善污水收集。2021年至今，针对全区10个乡镇污水处理厂共铺排配套管网修复项目40个，逐步对乡镇污水处理厂污水管网进行完善，全区共建成污水主管网88.34公里，基本实现建制镇区域内生活污水全覆盖、全收集、全处理。确保乡镇污水处理厂进水浓度稳定达标，有效提升污水处理效能。

六、下步打算

严格落实乡镇污水处理设施管理制度，加强乡镇污水管网和污水处理设施的运行监管力度，加大乡镇污水管网建设及维护投入，切实提高乡镇污水收集率，提升污水处理进水浓度，提高污水处理效能，确保我区乡镇生态环境“长治久清”。
